## inleiding radiofarmacie
INLEIDING RADIOFARMACIE

## expertenteam
MET DANK AAN HET EXPERTENTEAM
Vicky Caveliers
Pieter-Jan De Jonghe
Astrid Sterckx
Lieselotte Moerman
Dominique Vanderghinste
Nele Cromphout
Kim Serdons
Amandine Louppe
Muriel Bary

## handleiding
Hoe gebruiken we de kwaliteitstool MAEIA?
In kolom A rij 2 wordt de versiedatum weergegeven. Alle vragen werden gevalideerd door de experten op deze datum
Kolom C geeft aan elke auditvraag een bepaald niveau.
De puntenscore is verschillend voor elk niveau. Niveau 1 krijgt altijd de hoogste score.
Niveau 1: wetgeving (een ja antwoord levert 6 punten op)
Niveau 2: richtlijnen, normen, aanbevelingen,... (een ja antwoord levert 3 punten op)
Niveau 3: Good Practice (een ja antwoord levert 1 punt op)
Kolom D vermeldt de referentie. Dit is de verwijzing naar de betrokken wetgeving, aanbeveling of Good Practice
Kolom E geeft eventueel een meer gedetailleerde informatie weer over de referentie. (bv artikelnummer in de wetgeving)
Kolom A vermeldt de indeling van de verschillende hoofdstukken (zie ook tabblad "inhoudstafel")
Kolom B vermeldt alle auditvragen waarop men verplicht moet antwoorden in kolom G
In kolom G moet de gebruiker op elke auditvraag een antwoord invullen aan de hand van een keuzelijst. Er zijn telkens 3 antwoorden mogelijk
Antwoord Ja: u voldoet aan de auditvraag of aan de stelling.
Antwoord Neen: u voldoet niet aan de auditvraag of stelling
Antwoord NVT (niet van toepassing): in uw ziekenhuis is deze activiteit niet van toepassing
Kolom H laat de auditor toe om tijdens de audit opmerkingen te noteren
Bovenaan bevindt zich de hoofdbarometer met daaronder 6 blokbarometers.
De hoofdbarometer geeft het eindresultaat weer van de audit.
Het geeft het aantal punten weer dat u kreeg door ja te antwoorden. Het antwoord NVT heeft in de hoofdbarometer geen impact op de totale score en wordt dus niet meegerekend.
Bij de volgende 3 barometers krijgt u een zicht op het "percentage" van uw antwoorden in de verschillende niveaus. In deze barometers worden de NVT antwoorden wel zichtbaar gemaakt.
Daaronder zijn 3 barometers waarin het "aantal" antwoorden wordt weergegeven in de verschillende niveaus. In deze barometers worden de NVT antwoorden ook zichtbaar gemaakt.
De blokbarometers laten u toe om op zoek te gaan naar tekortkomingen en verbeterpunten.
Het tabblad "auditvragen" is beveiligd. Enkel kolom G en kolom H zijn invulbaar door de gebruiker.
Sommige vragen worden samen gequoteerd en krijgen in verhouding extra punten.
Bijvoorbeeld de auditvragen rond de kwaliteitsopvolging. (lijn 10,11 en 12)
Deze 3 vragen zitten in niveau 3 maar leveren niet allemaal 1 punt op omdat een ja antwoord op de eerste twee vragen meer doorweegt dan een ja antwoord op de derde vraag.
De eerste vraag krijgt dus een extra factor x3 mee, de tweede vraag krijgt een extra factor x2 mee.
Sommige antwoorden horen samen en worden ook samen gequoteerd. In kolom H krijgt de gebruiker dan de melding dat men slechts éénmaal ja of neen mag antwoorden op deze serie van vragen en dat de andere vragen verplicht met NVT moeten beantwoord worden. Ook hier is er rekening gehouden met een multiplicator. (zie voorbeeld onderaan lijn 8,9 en 10) Een "ja"antwoord voor lijn 10 zal de meeste punten opleveren.
Het tabblad "rapport" geeft een automatisch overzicht van de punten en de barometers. De auditor kan de tekortkomingen en verbeterpunten invullen.
Dit rapport kan indien nodig door de gebruiker afgeprint worden.
In het tabblad "actiepunten auditee"
kan de geauditeerde de actiepunten noteren en opvolgen. Voor elk actiepunt vult de gebruiker een aparte template in. Bij de volgende audit kunnen deze ingevulde templates gebruikt worden op de kwaliteitsopvolging te checken.
Aan het begin van elk hoofdstuk is er in de kolom G een progressiemeter te zien. Het geeft u een idee hoeveel vragen u nog moet beantwoorden voor dit hoofdstuk.

## proces radiofarmacie
VERSIE 20230701 | RADIOFARMACIE | NIVEAU | Referentie | ter info: artikelnummer, §, pagina | ANTWOORD | OPMERKINGEN | extra factor gewicht |  | TOTAL | SCORE
|  | 1 = WETGEVING (= 6 punten) |  |  |  | OPMERKINGEN |  |  | 3 | 3
|  | 2 = RICHTLIJNEN, NORMEN, AANBEVELINGEN (= 3 punten) |  |  | Ja
|  | 3 = GOOD PRACTICE (= 1 punt) |  |  | Neen
[5 empty] | NVT |  |  | Code | Total | Score
I | Kwaliteitsopvolging van het radiofarmacieproces | Progress :: |  |  | 33.33% |  |  |  | 3 | 3
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Werden alle genomen acties op basis van de tekortkomingen van niveau 1 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X3 | 3X3Ja | 3 | 3 | 3Ja
2 | Werden alle genomen acties op basis van de verbeterpunten van niveau 2 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  |  |  | X2 | 3X2 |  |  | 3
3 | Werden alle genomen acties op basis van de verbeterpunten van niveau 3 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
II | Algemeen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Bestaat er een algemene procedure betreffende het beheer en organisatie voor de bereiding van radiofarmaca? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 51 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Wordt deze procedure gevalideerd door het diensthoofd apotheek of radiofarmaceut? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Is de procedure beschikbaar voor beide diensthoofden (ziekenhuisapotheek - dienst Nucleaire geneeskunde) | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
4 | Bestaat er een procedure voor de verwijdering van radioactief afval? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 34 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Bestaat er een procedure in geval van radioactieve contaminatie? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 23 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Bestaat er een aanvraagprocedure voor een dosismeter? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
7 | Bestaat er een procedure die beschrijft hoe de resultaten van de dosismeter moeten worden opgevolgd? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
8 | Bestaat er een procedure die uitlegt welk stralingsbeschermingsmateriaal er moet worden gebruikt bij de bereiding van radiofarmaca? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 25 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Is er een procedure indien de producten moeten worden vervoerd naar een andere zorginstelling? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 - 53 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Voldoet deze procedure aan de lokale wetgeving? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 - 53 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
11 | Is er een overeenkomst indien het transport gebeurt door een extern transportbedrijf? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 - 53 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
12 | Is er voor elke bereiding van radiofarmaca een schriftelijke werkinstructie beschikbaar gevalideerd door de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
13 | Is er een procedure en zijn er werkinstructies voor de kwaliteitscontroles die op een bereid radiofarmacon moeten uitgevoerd worden. | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
III | Personeel | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Wordt het personeel dat de steriele radiofarmaca aanmaakt opgeleid voor dit type werk? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Wordt het personeel regelmatig getest op steriel werken (media-fill test)? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Wordt het personeel opgeleid met gedetailleerde kennis van goed praktijken voor de bereiding en aseptische bewerkingen volgens de geldende PIC/S richtlijnen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Wordt het personeel opgeleid met de algemene kennis van radiochemie? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Krijgt het personeel een jaarlijkse opleiding van minimum 1 uur in radioprotectie? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 25 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Heeft het personeel een gedetailleerde kennis van de risico's van ioniserende straling? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Heeft het personeel dat individuele dosissen voor de patiënten bereidt een opleiding gevolgd conform Art 85 van het KB medische blootstelling van het Fanc? | 1 | KB 13 feb 2020 | Art 85 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
8 | Bestaat er een kledingprocedure (kleding, make-up, juwelen, enz.)? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 2.4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Beschikt het personeel over aangepast materiaal voor de bereiding van radiofarmaca? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage 1 B |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Bestaat er een procedure voor het correcte gebruik van de cleanrooms (kledij, mal, pal...)? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 2.4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
11 | Beschikken de personeelsleden over kledingaccessoires aangepast aan de bereidingen en gebruiken zij ze? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 2.4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
12 | Is er samenwerking tussen de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca en de persoon die verantwoordelijk is voor stralingsbescherming? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
13 | Wordt de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca geraadpleegd bij de aankoop van nieuw stralingsbeschermingsmateriaal? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 23 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
14 | Beheert de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca de aankoop van bereidingsproducten, of wordt hij bij de aankoop betrokken? (generator, kit,…)? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
15 | Bestaat er een procedure voor het wassen en ontsmetten van de handen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
16 | Wordt het personeel regelmatig gecontroleerd op de hoeveelheid blootstelling aan ioniserende straling? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
17 | Is er een scheiding van verantwoordelijkheden voor de kwaliteitscontrole en de de productieactiviteiten? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
18 | Is er een specifieke vrijgaveprocedure voor het werken buiten de normale arbeidstijden? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
19 | Wordt de vrijgave aan de patiënt door een andere persoon uitgevoerd dan diegene die het product heeft gemaakt indien men gebruik maakt van kits en generatoren waar geen kwaliteitscontrole is vereist? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
20 | Is er een capaciteitsplan aanwezig met beschikbaar personeel versus beschikbare productietijd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
IV | Gebouwen en apparatuur | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Is er een afzonderlijke, aangepaste, specifieke ruimte voor het bereiden van steriele radiofarmaca? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Is de toegang gecontroleerd tot deze ruimtes? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I B |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Beschermt de omgeving waarin radiofarmaceutische bereidingen voor injectie worden uitgevoerd het product tegen microbiële contaminatie en tegelijk de operator tegen ioniserende straling? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .12 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Is er geschikte apparatuur aanwezig voor de detectie en controle van het personeel op blootstelling aan straling? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .14 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Worden de toestellen voor stralingsbescherming gecontroleerd volgens de geldende richtlijnen? | 1 | KB 20 juli 2001 ARBIS | Art 23 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Staan de douches en/of gootstenen of andere methoden van decontaminatie voldoende dicht tegen de schone ruimte? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .15 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Worden de handschoenen telkens vervangen wanneer er een vermoeden is van radioactieve contaminatie? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
8 | Is er een afzonderlijks specifieke ruimte voor het merken van bloedcellen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .16 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Maakt men vooral gebruik van een gesloten methode voor de radiofarmaceutische bereidingen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .17 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Is er een correcte omgevingsclassificatie voorzien volgens de gebruikte werkstations die voldoet aan de wettelijke normering? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .25 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
11 | Is er een risicoanalyse gebeurd indien u de minimale classificatie niet respecteert? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .25 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
12 | Staan de generatoren in een geschikte ruimte of werkstation naast de bereidingsruimte en met de vereiste wettelijke classificatie gebaseerd op een risicobeoordeling? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .23 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
13 | Wordt de lucht in de isolator niet gehercirculeerd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .24 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
14 | Worden radioactieve materialen opgeslagen in afgeschermde containers met betrekking tot stralingsbescherming? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 2 .26 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
15 | Is er een monitoring van de luchtafvoer naar buiten zodanig dat er wordt vermeden dat radioactieve lucht naar buiten gaat? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 1 Sectie 2 .13 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
V | Documentatie | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Wordt de documentatie (specificaties, productspecifieke instructies, dossiers en algemene procedures) van elke bereiding gearchiveerd volgens de geldende procedures? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 4.2 .7 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Is er een documentbeheersysteem voor de procedures en werkinstructies met duidelijke rollen ? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
3 | Is het toegangsbeheer toereikend van het gebruikte documentbeheersysteem? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 3 - 30 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Kan men alle documenten altijd op een tijdige en eenvoudige wijze opvragen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 3 - 30 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Is de traceerbaarheid (die per definitie tot aan de patiënt gaat) van de bereiding operationeel? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Zijn de gebruikte producten traceerbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Zijn de werkinstructies traceerbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
8 | Is de bereider traceerbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Zijn de bereide dosissen traceerbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Zijn de geïnjecteerde patiënten traceerbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
VI | Productie | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
a | Algemeen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Is er tijdens het ontvangstproces een inspectie van de aanwezige documentatie? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 31 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Is er tijdens het ontvangstproces een controle of de leverancier erkend/goedgekeurd is? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 31 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Doet men tijdens het ontvangsproces de nodige kwaliteitstesten? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 31 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Brengt de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca indien nodig het Centrum voor geneesmiddelenbewaking en de fabrikant op de hoogte in geval van niet-conformiteit van een geleverd product? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I C k |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Worden er passende maatregelen genomen om kruiscontaminatie te vermijden tijdens de synthesprocessen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 32 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Maakt men gebruik van een geautomatiseerd systeem voor de syntheseprocessen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 33 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Is dit geautomatiseerd systeem gevalideerd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 33 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
8 | Is er een procedure aanwezig betreffende het overbrengen en desinfecteren van de generator naar de bereidingsruimte om het risico op contaminatie te beperken? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 35 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Is er een procedure die vermeldt dat er geen verschillende producten op hetzelfde moment in hetzelfde werkstation mogen worden bereid? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 39 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Voldoet de etikettering van de radiofarmaca aan de wettelijk vereisten of aan de vereisten van de farmacopee? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 41 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
11 | Worden flacons de tijdens de bereiding zijn gebruikt geëtiketteerd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 42 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
12 | Worden loden/wolframen potten of gelijkaardige recipiënten na de bereiding geëtiketteerd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 42 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
13 | Worden alle loden/wolframen potten of gelijkaardige recipiënten voor gebruik gecontroleerd op de etiketten? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 43 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
14 | Worden alle loden/wolframen potten of gelijkaardige recipiënten voor gebruik gereinigd en gedesinfecteerd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 44 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
15 | Doet men op alle producten integriteitstests achteraf? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 45 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
16 | Gebeurt de reiniging van de werkstations door het productiepersoneel of door personeel met een GMP opleiding? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 47 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
17 | Worden de dosiskalibratoren dagelijks of voor gebruik gecontroleerd volgens de nationale normen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 4 - 48 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Werkinstructies | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Worden de werkinstructies opgesteld in overeenstemming met de huidige PIC’s of de geldende aanbevelingen? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 4.4.2 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Zijn de werkinstructies vlot toegankleijk voor het betrokken personeel? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Worden de werkinstructies regelmatig herzien door de radiofarmaceut of de ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Zijn de meest recente aanpassingen die aan een werkinstructie werden aangebracht duidelijk zichtbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Wordt er een historiek van de aanpassingen aan de werkinstructies bijgehouden? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Heeft het personeel dat de werkinstructies uitvoert enkel de actuele versie ter beschikking? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Wordt het betrokken personeel onmiddellijk op de hoogte gebracht van de aanpassingen van de werkinstructies en hun implementatie in het documentbeheersysteem? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage I A |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
8 | Wordt ook het afwezige personeel op de hoogte gebracht van deze aanpassingen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
9 | Wordt het personeel regelmatig geëvalueerd op de kennis van de werkinstructies? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
c | Bereidingsverslag | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Is het lotnummer en de vervaldatum van de uitgangsproducten gedocumenteerd op een productiefiche voor elke bereiding? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - Bijlage III 4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Wordt het uitvoeren van een line clearance gedocumenteerd op het bereidingsverslag? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
3 | Wordt de naam van de bereider gedocumenteerd op het bereidingsverslag voor elke bereiding ? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - Bijlage III 4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Is de houdbaarheidsdatum of termijn van het eindproduct gedocumenteerd op het bereidingsverslag? | 1 | KB 30 sept 2020 | Art 18 - Bijlage III 4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
VII | Voorschrift | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Gebruikt het ziekenhuis een elektronisch systeem voor het voorschrijven van een onderzoek met radiofarmaca op naam van de patient? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
2 | Is de onderzoeksaanvraag die geldig is als wettelijk voorschrift beschikbaar voor elke bereiding? | 1 | KB 10 aug 2005 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Is de onderzoeksaanvraag die geldig is als wettelijk voorschrift gedagtekend door de arts? | 1 | KB 10 aug 2005 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Vermeldt de onderzoeksaanvraag die geldig is als wettelijk voorschrift de patiëntgegevens (naam, voornaam, geboortedatum)? | 1 | KB 10 aug 2005 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Vermeldt de onderzoeksaanvraag die geldig is als wettelijk voorschrift de gegevens van de arts (naam, voornaam, identificatienummer in het systeem van het ziekenhuis, RIZIV-identificatie)? | 1 | KB 10 aug 2005 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Vermeldt de onderzoeksaanvraag die geldig is als wettelijk voorschrift de datum? | 1 | KB 10 aug 2005 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Is er een eenduidige link tussen de onderzoeksaanvraag die geldig is als wettelijk voorschrift en het bereidingsprotocol? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
VIII | Kwaliteitscontrole | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Zijn er specifieke procedures voor de “in process” controle van de radiofarmaca? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
2 | Bestaat er een procedure die de kwaliteitscontrole van het eluaat van de generator uitlegt? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
3 | Bestaan er procedures die de kwaliteitscontrole van de bereide (of in de nucleaire geneeskunde ontvangen) radiofarmaca uitlegt? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
4 | Bestaat er een expliciete procedure die de frequentie van de kwaliteitscontroles bepaalt? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 1 - 75 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Zijn de resultaten van deze kwaliteitscontroles traceerbaar? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 1.3 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Voldoen de eindcontroles aan de eisen van het protocol en aan de aanbevelingen van de fabrikanten? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 1.4 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Bestaat er een procedure voor het geval de bereiding niet aan deze eisen voldoet? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
8 | Worden de afgewerkte bereidingen uitgaande van vergunde kits en vergunde generatoren goedgekeurd door de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 9 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Worden al de andere bereide radiofarmaca goedgekeurd door de radiofarmaceut of ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor radiofarmaca? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 9 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Is er een procedure die beschrijft welke maatregelen er worden genomen indien de Out-of-specification (OOS) resultaten worden verkregen na vrijgave voor toediening? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 5 - 55 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
11 | Worden de geweigerde bereidingen gedocumenteerd? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III 4.3 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
12 | Als de apotheker een bereiding weigert, wordt ze dan verwijderd in overeenstemming met de voorziene procedure? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
13 | Als de apotheker een bereiding weigert, gebeurt er dan een onderzoek naar de oorzaak van het probleem met al dan niet corrigerende acties? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
14 | Worden de passende kwaliteitscontroletest uitgevoerd op generatoren zonder vergunning? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 5 - 49 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
15 | Vormen producten die voor de definitieve vrijgave worden toegediend (bijv. PET) de trend van de productieparameters en kwaliteitscontroleresultaten? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 5 - 56 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
16 | Worden resultaten die buiten de trend vallen verder onderzocht? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 5 - 56 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
17 | Gebruikt men voor de aseptische injecteerbare producten een processimulatie (media fill)? | 1 | KB 30 sept 2020 | Bijlage III Bijlage 3 Sectie 6 - 58 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
Do not delete
0-60
60-90
90-100
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Niveau 2 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Niveau 3 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | Niveau 2 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | Niveau 3 | 100% | 0% | 0%
[8 empty] | 1 | 93 | 1Neen | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 2Neen | 0
[8 empty] | 3 | 22 | 3Neen | 0
[8 empty] | 1 | 93 | 1NVT | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 2NVT | 0
[8 empty] | 3 | 22 | 3NVT | 0
[8 empty] | 1 | 93 | 1Ja | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 2Ja | 0
[8 empty] | 3 | 22 | 3Ja | 1
[8 empty] | 1 | 93 | 1Total | 0
[8 empty] | 2 | 0 | 2Total | 0
[8 empty] | 3 | 22 | 3Total | 1
Wordt er jaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er halfjaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er driemaandelijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
# of answers
% of answers

## rapport
MAEIA Radiofarmacie Rapport
Date : |  |  |  |  | Adapt these cells
Ziekenhuis : |  |  |  |  | Adapt these cells
Hoofdapotheker : |  |  |  |  | Adapt these cells
Auditeur naam : |  |  |  |  | Adapt these cells
|  | Max | Score
Total score |  | 3 | 3 |  |  |  | Make sure total is correct | Make sure total is correct
I | Kwaliteitsopvolging van het radiofarmacieproces | 3 | 3 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
II | Algemeen | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
III | Personeel | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
IV | Gebouwen en apparatuur | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
V | Documentatie | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
VI | Productie | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
a | Algemeen | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
b | Werkinstructies | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
c | Bereidingsverslag | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
VII | Voorschrift | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
VIII | Kwaliteitscontrole | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
Handtekeningen
Hoofdapotheker |  |  |  |  | Change name & signature
Auditeur naam : |  |  |  |  | Change name & signature
MAEIA Radiofarmacie Rapport
Sterke punten
1
2
3
4
5
6
Tekortkomingen niveau 1
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 2
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 3
1
2
3
4
5
6
Observaties
1
2
3
4
5
6
# of answers
Ja Nee NVT

## actiepunten auditee
Actiepunt | Nummer | ..… | Oorsprong :
o Tekortkoming niveau 1
o Verbeterpunt niveau 2
o Verbeterpunt niveau 3
o Observatie
Geaudit proces | Radiofarmacie
Auditdatum | …../…../….. |  | Auditor | ……………………………………………
Auditee | ………………………………………………………………………………..
Omschrijving van de tekortkoming / verbeterpunt / observatie
Voorgestelde maatregel door de auditee | Oorzaak
Actie
Verantwoordelijke
Termijn
Opvolgrapport
(cumulatief)
Conclusie

## Mapping
| MAPPING TABLE |  |  |  |  | points
| Base points | Niveau | Extra gewicht factor | Antwoord | Code | Total | Score |  | Somme | Speedometer |  | Pointer
Ja Groep | 1 | 3 | X3 | Ja | 3X3Ja | 3 | 3 | Ja | 2 | Start | 0 | Value | 100
Ja Groep | 1 | 3 | X2 | Ja | 3X2Ja | 2 | 2 | Neen | 1 | Initial | 60 | Pointer | 1
Ja Groep | 1 | 3 | X1 | Ja | 3X1Ja | 1 | 1 | NVT | 1 | Middle | 30 | end | 99
Ja Groep | 1 | 3 | X0,33 | Ja | 3X0,33Ja | 0.33333 | 0.33333 | Somme | 4 | End | 10
Ja Groep | 1 | 3 | X0,66 | Ja | 3X0,66Ja | 0.66667 | 0.66667 | Total | 3 | Max | 100
Ja Groep | 1 | 3 | X1 | Ja | 3X1Ja | 1 | 1 | Score | 3
Ja Groep | 3 | 2 | X3 | Ja | 2X3Ja | 9 | 9 | [5 empty] | Total Score : 100%
Ja Groep | 3 | 2 | X2 | Ja | 2X2Ja | 6 | 6
Ja Groep | 3 | 2 | X1 | Ja | 2X1Ja | 3 | 3 | ROUGE | 60
Ja Groep | 3 | 2 | X0,33 | Ja | 2X0,33Ja | 1 | 1 | ORANGE | 30
Ja Groep | 3 | 2 | X0,66 | Ja | 2X0,66Ja | 2 | 2 | VERT | 10
Ja Groep | 3 | 2 | X1 | Ja | 2X1Ja | 3 | 3 | Invisible | 100
Ja Groep | 6 | 1 | X3 | Ja | 1X3Ja | 18 | 18
Ja Groep | 6 | 1 | X2 | Ja | 1X2Ja | 12 | 12
Ja Groep | 6 | 1 | X1 | Ja | 1X1Ja | 6 | 6 | Aiguille | 0.25
Ja Groep | 6 | 1 | X0,33 | Ja | 1X0,33Ja | 2 | 2 | Largeur | 1
Ja Groep | 6 | 1 | X0,66 | Ja | 1X0,66Ja | 4 | 4 | Invisible | 198.75
Ja Groep | 6 | 1 | X1 | Ja | 1X1Ja | 6 | 6
Neen groep | 1 | 3 | X3 | Neen | 3X3Neen | 3 | 0 | RIEN
Neen groep | 1 | 3 | X2 | Neen | 3X2Neen | 2 | 0 | Aiguille | 0%
Neen groep | 1 | 3 | X1 | Neen | 3X1Neen | 1 | 0 | RIEN
Neen groep | 1 | 3 | X0,33 | Neen | 3X0,33Neen | 0.33333 | 0
Neen groep | 1 | 3 | X0,66 | Neen | 3X0,66Neen | 0.66667 | 0
Neen groep | 1 | 3 | X1 | Neen | 3X1Neen | 1 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X3 | Neen | 2X3Neen | 9 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X2 | Neen | 2X2Neen | 6 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X1 | Neen | 2X1Neen | 3 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X0,33 | Neen | 2X0,33Neen | 1 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X0,66 | Neen | 2X0,66Neen | 2 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X1 | Neen | 2X1Neen | 3 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X3 | Neen | 1X3Neen | 18 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X2 | Neen | 1X2Neen | 12 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X1 | Neen | 1X1Neen | 6 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X0,33 | Neen | 1X0,33Neen | 2 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X0,66 | Neen | 1X0,66Neen | 4 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X1 | Neen | 1X1Neen | 6 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X3 | NVT | 3X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X2 | NVT | 3X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X1 | NVT | 3X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X0,33 | NVT | 3X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X0,66 | NVT | 3X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X1 | NVT | 3X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X3 | NVT | 2X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X2 | NVT | 2X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X1 | NVT | 2X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X0,33 | NVT | 2X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X0,66 | NVT | 2X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X1 | NVT | 2X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X3 | NVT | 1X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X2 | NVT | 1X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X1 | NVT | 1X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X0,33 | NVT | 1X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X0,66 | NVT | 1X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X1 | NVT | 1X1NVT | 0 | 0