## handleiding
Hoe gebruiken we de kwaliteitstool MAEIA?
In kolom A rij 2 wordt de versiedatum weergegeven. Alle vragen werden gevalideerd door de experten op deze datum
Kolom C geeft aan elke auditvraag een bepaald niveau.
De puntenscore is verschillend voor elk niveau. Niveau 1 krijgt altijd de hoogste score.
Niveau 1: wetgeving (een ja antwoord levert 6 punten op)
Niveau 2: richtlijnen, normen, aanbevelingen,... (een ja antwoord levert 3 punten op)
Niveau 3: Good Practice (een ja antwoord levert 1 punt op)
Kolom D vermeldt de referentie. Dit is de verwijzing naar de betrokken wetgeving, aanbeveling of Good Practice
Kolom E geeft eventueel een meer gedetailleerde informatie weer over de referentie. (bv artikelnummer in de wetgeving)
Kolom A vermeldt de indeling van de verschillende hoofdstukken (zie ook tabblad "inhoudstafel")
Kolom B vermeldt alle auditvragen waarop men verplicht moet antwoorden in kolom G
In kolom G moet de gebruiker op elke auditvraag een antwoord invullen aan de hand van een keuzelijst. Er zijn telkens 3 antwoorden mogelijk
Antwoord Ja: u voldoet aan de auditvraag of aan de stelling.
Antwoord Neen: u voldoet niet aan de auditvraag of stelling
Antwoord NVT (niet van toepassing): in uw ziekenhuis is deze activiteit niet van toepassing
Kolom H laat de auditor toe om tijdens de audit opmerkingen te noteren
Bovenaan bevindt zich de hoofdbarometer met daaronder 6 blokbarometers.
De hoofdbarometer geeft het eindresultaat weer van de audit.
Het geeft het aantal punten weer dat u kreeg door ja te antwoorden. Het antwoord NVT heeft in de hoofdbarometer geen impact op de totale score en wordt dus niet meegerekend.
Bij de volgende 3 barometers krijgt u een zicht op het "percentage" van uw antwoorden in de verschillende niveaus. In deze barometers worden de NVT antwoorden wel zichtbaar gemaakt.
Daaronder zijn 3 barometers waarin het "aantal" antwoorden wordt weergegeven in de verschillende niveaus. In deze barometers worden de NVT antwoorden ook zichtbaar gemaakt.
De blokbarometers laten u toe om op zoek te gaan naar tekortkomingen en verbeterpunten.
Het tabblad "auditvragen" is beveiligd. Enkel kolom G en kolom H zijn invulbaar door de gebruiker.
Sommige vragen worden samen gequoteerd en krijgen in verhouding extra punten.
Bijvoorbeeld de auditvragen rond de kwaliteitsopvolging. (lijn 10,11 en 12)
Deze 3 vragen zitten in niveau 3 maar leveren niet allemaal 1 punt op omdat een ja antwoord op de eerste twee vragen meer doorweegt dan een ja antwoord op de derde vraag.
De eerste vraag krijgt dus een extra factor x3 mee, de tweede vraag krijgt een extra factor x2 mee.
Sommige antwoorden horen samen en worden ook samen gequoteerd. In kolom H krijgt de gebruiker dan de melding dat men slechts éénmaal ja of neen mag antwoorden op deze serie van vragen en dat de andere vragen verplicht met NVT moeten beantwoord worden. Ook hier is er rekening gehouden met een multiplicator. (zie voorbeeld onderaan lijn 8,9 en 10) Een "ja"antwoord voor lijn 10 zal de meeste punten opleveren.
Het tabblad "rapport" geeft een automatisch overzicht van de punten en de barometers. De auditor kan de tekortkomingen en verbeterpunten invullen.
Dit rapport kan indien nodig door de gebruiker afgeprint worden.
In het tabblad "actiepunten auditee"
kan de geauditeerde de actiepunten noteren en opvolgen. Voor elk actiepunt vult de gebruiker een aparte template in. Bij de volgende audit kunnen deze ingevulde templates gebruikt worden op de kwaliteitsopvolging te checken.
Aan het begin van elk hoofdstuk is er in de kolom G een progressiemeter te zien. Het geeft u een idee hoeveel vragen u nog moet beantwoorden voor dit hoofdstuk.

## expertenteam
MET DANK AAN HET EXPERTENTEAM
Annick Verbiest
Janne Theuwissen
Dominique Janssens
Sophie Struyf
Sarah de Mûelenaere
Elke De Clerck
Katrien Meeussen
Hanne Tyberghien
Nick Boeykens
Barbara Thiessen
Benoit Dulière
Dominique Wouters

## inleiding MHM
INLEIDING MEDISCHE HULPMIDDELEN

## proces CMM
VERSIE 20240301 | COMITE MEDISCHE MATERIALEN | NIVEAU | Referentie | ter info: artikelnummer, §, pagina | ANTWOORD | OPMERKINGEN | extra factor gewicht |  | TOTAL | SCORE
|  | 1 = WETGEVING (= 6 punten) |  |  |  | OPMERKINGEN |  |  | 3 | 3
|  | 2 = RICHTLIJNEN, NORMEN, AANBEVELINGEN (= 3 punten) |  |  | Ja
|  | 3 = GOOD PRACTICE (= 1 punt) |  |  | Neen
[5 empty] | NVT |  |  | Code | Total | Score
I | Kwaliteitsopvolging van het proces van het Comité Medische Materialen (CMM) | Progress :: |  |  | 33.33% |  |  |  | 3 | 3
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Werden alle genomen acties op basis van de tekortkomingen van niveau 1 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X3 | 3X3Ja | 3 | 3 | 3Ja
2 | Werden alle genomen acties op basis van de verbeterpunten van niveau 2 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  |  |  | X2 | 3X2 |  |  | 3
3 | Werden alle genomen acties op basis van de verbeterpunten van niveau 3 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
II | Algemeen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Is er een Comité voor Medisch Materiaal (CMM)? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 26 §1 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Is de samenstelling van het CMM conform de vigerende wetgeving? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 26 §2 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Zijn de taken van het CMM conform de vigerende wetgeving? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Is er in het CMM steeds minstens één (ziekenhuis)apotheker expert in medische materialen aanwezig? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 28 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Is er in het CMM steeds een (ziekenhuis)apotheker expert in steriele MHM aanwezig? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
6 | Is er in het CMM steeds een (ziekenhuis)apotheker expert in implanteerbare MHM en invasieve MHM aanwezig? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
7 | Is er in het CMM steeds een (ziekenhuis)apotheker expert in niet steriele implantaten en chirurgische herbruikbare invasieve MHM aanwezig? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
8 | Wordt er een minimale aanwezigheid vereist van de leden om tot een goede besluitvorming te komen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
9 | Behandelt het CMM alle medische materialen die wettelijk vermeld zijn (steriele MHM, steriel injectiemateriaal, perfusiemateriaal, transfusiemateriaal, drainering, sondes, katheters, oplossingen voor irrigatie en concecntraten voor hemodialyse, implanten, MHM tandheelkunde (ook op maat), invasieve MHM, chirurgisch herbruikbare MHM, niet-steriele MHM die ook bestaan in steriele MHM zoals watten, verbanden en handschoenen,...)? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 26 §3 |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
10 | Komt het CMM minstens 5 x jaar samen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
11 | Is er een gestructureerde dagorde met vaste onderwerpen voor het CMM? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
12 | Kunnen de volledige verslagen van het CMM worden geraadpleegd uitsluitend door de leden van het CMM? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
13 | Zijn de beslissingen van het CMM gemakkelijk toegankelijk voor alle zorgverstrekkers? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
14 | Worden de notulen van het CMM bewaard? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
15 | Is er en periodieke rapportering op het CMM van de materiovigilantie? | 2 | JCI |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
17 | Is er een vast agendapunt tijdens het CMM betreffende de rapportering van de incidenten met de MHM? | 2 | JCI |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
18 | Is het CMM betrokken bij de flow betreffende het escaleren van een incident met MHM? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
19 | Zijn er subwerkgroepen die regelmatig rapporteren aan het CMM (bv. wondzorg, …)? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.8° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
III | Formularium | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Stellen de leden van het CMM het ziekenhuisformularium op voor de steriele medische hulpmiddelen? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.2° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Stellen de leden het CMM het ziekenhuisformularium op voor de implanteerbare en invasieve MHM? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.2° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Is de formulariumlijst van de steriele MHM op elk ogenblik raadpleegbaar voor alle zorgverstrekkers? | 2 | JCI |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
4 | Is de formulariumlijst van de implanteerbare en invasieve MHM op elk ogenblik raadpleegbaar voor alle zorgverstrekkers? | 2 | JCI |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
5 | Is het therapeutisch formularium elektronisch beschikbaar voor alle zorgverstrekkers? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
6 | Bestaat er een aanvraagprocedure voor elk nieuw medisch hulpmiddel? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
7 | Is er een gestandaardiseerd aanvraagformulier met vaste kwaliteitscriteria om een nieuwe behoefte kenbaar te maken? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
8 | Is er een procedure voor indiening van een nieuwe aanvraag (tijdstip van indiening, wie kan indienen, welke gegevens, ….)? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
9 | Wordt de aanvrager van een nieuw MHM uitgenodigd in het CMM om de aanvraag te motiveren? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
10 | Wordt er zo nodig advies ingewonnen van subwerkgroepen (experten) alvorens een definitief besluit door het CMM wordt genomen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
11 | Maakt het CMM systematisch een keuze op basis van de verhouding prijs/kwaliteit/wetenschappelijk evidentie? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
12 | Krijgt de aanvrager feedback over het feit of het gevraagde materiaal al of niet in het formularium werd opgenomen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
13 | Is er een noodprocedure voor urgente aanvragen? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
14 | Worden de wijzigingen waartoe het CMM beslist correct aan alle betrokken personeelsleden van het ziekenhuis meegedeeld via een informatiedocument? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
15 | Beschikt het CMM over een procedure om MHM te gebruiken buiten het formularium? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27§1 .2° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
16 | Evalueert en actualiseert het CMM het formularium regelmatig? | 2 | JCI |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
17 | Is er opvolging met herevaluatie van de goedgekeurde aanvragen betreffende het verbruik? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
18 | Wordt het attest van de Notified Body (CE-conformiteitsmarkering) opgevraagd en gecontroleerd volgens de klasse I+meting, klasse I+steriel, Klasse IIa, klasse Iib, klasse III en AIMD? | 1 | MDR -hoofdstuk conformiteit |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
IV | Analyse | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Is er een intern rapport betreffende het verbruik van de MHM beschikbaar? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Wordt dit intern rapport verspreid onder het medisch personeel? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.6° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Analyseert het CMM het verbruik van de MHM in het ziekenhuis per categorie? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Analyseert het CMM het verbruik van de MHM in het ziekenhuis per dienst? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Analyseert het CMM het verbruik van de MHM in het ziekenhuis per arts? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Analyseert het CMM de afwijkingen het verbruik van de MHM van vergelijkbare nationale of internationale referenties? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Analyseert het CMM het verbruik van de MHM in correlatie met de desbetreffende diagnostische en therapeutische procedures? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
8 | Neemt het CMM de nodige maatregelen op basis van deze analyses om het verbruik van de MHM te optimaliseren? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.5° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
9 | Worden de genomen maatregelen opgevolgd en gedocumenteerd? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.6° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
V | Richtlijnen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
AUDITVRAGEN
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Stellen de leden van het CMM richtlijnen op voor het goede gebruik van de steriele MHM? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.4° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Stellen de leden van het CMM richtlijnen op voor het goede gebruik van de implanteerbare en invasieve MHM? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.4° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Worden de professionele gebruikers regelmatig geïnformeerd over de kostprijs van de MHM en de terugbetaling ervan? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.3° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Worden de professionele gebruikers bij elke wijziging van terugbetalingsmodaliteiten geïnformeerd? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.3° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Zijn er richtlijnen betreffende het hernieuwd gebruik van MHM? | 1 | KB 4 maart 1991 | Art 27 §1.7° |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Is er een procedure die beschrijft wat er met de implantaatkaart die in de verpakking zit, moet gebeuren indien die beschikbaar is? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
Do not delete
0-60
60-90
90-100
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Niveau 2 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Niveau 3 | 1 | 0 | 0
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | Niveau 2 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | Niveau 3 | 100% | 0% | 0%
[8 empty] | 1 | 24 | 1Neen | 0
[8 empty] | 2 | 5 | 2Neen | 0
[8 empty] | 3 | 25 | 3Neen | 0
[8 empty] | 1 | 24 | 1NVT | 0
[8 empty] | 2 | 5 | 2NVT | 0
[8 empty] | 3 | 25 | 3NVT | 0
[8 empty] | 1 | 24 | 1Ja | 0
[8 empty] | 2 | 5 | 2Ja | 0
[8 empty] | 3 | 25 | 3Ja | 1
[8 empty] | 1 | 24 | 1Total | 0
[8 empty] | 2 | 5 | 2Total | 0
[8 empty] | 3 | 25 | 3Total | 1
Wordt er jaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er halfjaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er driemaandelijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
# of answers
% of answers

## rapport
MAEIA Rapport CMM
Date : |  |  |  |  | Adapt these cells
Ziekenhuis : |  |  |  |  | Adapt these cells
Hoofdapotheker : |  |  |  |  | Adapt these cells
Auditeur naam : |  |  |  |  | Adapt these cells
|  | Max | Score
Total score |  | 3 | 3 |  |  |  | Make sure total is correct | Make sure total is correct
I | Kwaliteitsopvolging van het proces van het Comité Medische Materialen (CMM) | 3 | 3 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
II | Algemeen | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
III | Formularium | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
IV | Analyse | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
V | Richtlijnen | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
Handtekeningen
Hoofdapotheker |  |  |  |  | Change name & signature
Auditeur naam : |  |  |  |  | Change name & signature
MAEIA Rapport CMM
Sterke punten
1
2
3
4
5
6
Tekortkomingen niveau 1
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 2
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 3
1
2
3
4
5
6
Observaties
1
2
3
4
5
6
# of answers
Ja Nee NVT

## actiepunten auditee
Actiepunt | Nummer | ..… | Oorsprong :
o Tekortkoming niveau 1
o Verbeterpunt niveau 2
o Verbeterpunt niveau 3
o Observatie
Geaudit proces | proces CMM
Auditdatum | …../…../….. |  | Auditor | ……………………………………………
Auditee | ………………………………………………………………………………..
Omschrijving van de tekortkoming / verbeterpunt / observatie
Voorgestelde maatregel door de auditee | Oorzaak
Actie
Verantwoordelijke
Termijn
Opvolgrapport
(cumulatief)
Conclusie

## Mapping
| MAPPING TABLE |  |  |  |  | points
| Base points | Niveau | Extra gewicht factor | Antwoord | Code | Total | Score |  | Somme | Speedometer |  | Pointer
Ja Groep | 1 | 3 | X3 | Ja | 3X3Ja | 3 | 3 | Ja | 2 | Start | 0 | Value | 100
Ja Groep | 1 | 3 | X2 | Ja | 3X2Ja | 2 | 2 | Neen | 1 | Initial | 60 | Pointer | 1
Ja Groep | 1 | 3 | X1 | Ja | 3X1Ja | 1 | 1 | NVT | 1 | Middle | 30 | end | 99
Ja Groep | 1 | 3 | X0,33 | Ja | 3X0,33Ja | 0.33333 | 0.33333 | Somme | 4 | End | 10
Ja Groep | 1 | 3 | X0,66 | Ja | 3X0,66Ja | 0.66667 | 0.66667 | Total | 3 | Max | 100
Ja Groep | 1 | 3 | X1 | Ja | 3X1Ja | 1 | 1 | Score | 3
Ja Groep | 3 | 2 | X3 | Ja | 2X3Ja | 9 | 9 | [5 empty] | Total Score : 100%
Ja Groep | 3 | 2 | X2 | Ja | 2X2Ja | 6 | 6
Ja Groep | 3 | 2 | X1 | Ja | 2X1Ja | 3 | 3 | ROUGE | 60
Ja Groep | 3 | 2 | X0,33 | Ja | 2X0,33Ja | 1 | 1 | ORANGE | 30
Ja Groep | 3 | 2 | X0,66 | Ja | 2X0,66Ja | 2 | 2 | VERT | 10
Ja Groep | 3 | 2 | X1 | Ja | 2X1Ja | 3 | 3 | Invisible | 100
Ja Groep | 6 | 1 | X3 | Ja | 1X3Ja | 18 | 18
Ja Groep | 6 | 1 | X2 | Ja | 1X2Ja | 12 | 12
Ja Groep | 6 | 1 | X1 | Ja | 1X1Ja | 6 | 6 | Aiguille | 0.25
Ja Groep | 6 | 1 | X0,33 | Ja | 1X0,33Ja | 2 | 2 | Largeur | 1
Ja Groep | 6 | 1 | X0,66 | Ja | 1X0,66Ja | 4 | 4 | Invisible | 198.75
Ja Groep | 6 | 1 | X1 | Ja | 1X1Ja | 6 | 6
Neen groep | 1 | 3 | X3 | Neen | 3X3Neen | 3 | 0 | RIEN
Neen groep | 1 | 3 | X2 | Neen | 3X2Neen | 2 | 0 | Aiguille | 0%
Neen groep | 1 | 3 | X1 | Neen | 3X1Neen | 1 | 0 | RIEN
Neen groep | 1 | 3 | X0,33 | Neen | 3X0,33Neen | 0.33333 | 0
Neen groep | 1 | 3 | X0,66 | Neen | 3X0,66Neen | 0.66667 | 0
Neen groep | 1 | 3 | X1 | Neen | 3X1Neen | 1 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X3 | Neen | 2X3Neen | 9 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X2 | Neen | 2X2Neen | 6 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X1 | Neen | 2X1Neen | 3 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X0,33 | Neen | 2X0,33Neen | 1 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X0,66 | Neen | 2X0,66Neen | 2 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X1 | Neen | 2X1Neen | 3 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X3 | Neen | 1X3Neen | 18 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X2 | Neen | 1X2Neen | 12 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X1 | Neen | 1X1Neen | 6 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X0,33 | Neen | 1X0,33Neen | 2 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X0,66 | Neen | 1X0,66Neen | 4 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X1 | Neen | 1X1Neen | 6 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X3 | NVT | 3X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X2 | NVT | 3X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X1 | NVT | 3X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X0,33 | NVT | 3X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X0,66 | NVT | 3X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X1 | NVT | 3X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X3 | NVT | 2X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X2 | NVT | 2X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X1 | NVT | 2X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X0,33 | NVT | 2X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X0,66 | NVT | 2X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X1 | NVT | 2X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X3 | NVT | 1X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X2 | NVT | 1X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X1 | NVT | 1X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X0,33 | NVT | 1X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X0,66 | NVT | 1X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X1 | NVT | 1X1NVT | 0 | 0